Министерство образования Республики Мордовия

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Республики Мордовия «Краснослободский аграрный техникум»

Утверждаю:

Зам. Директора по учебной части ГБПОУ РМ

«Краснослободский аграрный техникум»

_________________Шитова Т.В.

Методический материал.

Для студентов специальности 35.02.08

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Выполнил:

Преподаватель Усанов Е.С.

Конспект открытого урока для 4 курса специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

Электрофикация РМ Производство, передача и использование электрической энергии

Цели урока:

- Конкретизировать представление школьников о способах передачи электроэнергии, о взаимных переходах одного вида энергии в другой.

- Дальнейшее развитие у учащихся практических навыков исследовательского характера, выведение познавательной активности детей на творческий уровень знаний.

- Отработка и закрепление понятия «энергосистема» на краеведческом материале.

Оборудование: электробытовые приборы, трансформатор, карта ЧАО, таблицы, учебник «География Чукотки», опорные конспекты для учащихся.

План урока.

- Оргмомент.

- Постановка учебной проблемы

- Изложение нового материала.

- Работа с учебником «География Чукотки».

- Повторение, обобщение, проверка знаний.

- Домашнее задание, рефлексия.

ХОД УРОКА

1. Оргмомент

2. Перед классом ставится учебная проблема

Учитель: Практически вся жизнь человека в быту связана с электричеством. А что будет, если его не станет?

Как наша прожила б планета,
Как люди жили бы на ней
Без теплоты, магнита, света
И электрических лучей?

А. Мицкевич

А, действительно, как  бы жила планета? Ведь было время, когда люди жили без света. Трудно жили.

Небольшой экскурс в историю:

1920 год. Вспомните, какие решения и проекты,  важные для перестройки экономики страны были приняты в этом году?
В первые годы после гражданской войны перед народом встала задача восстановления народного хозяйства и в феврале 1920 года была создана комиссия по электрификации, которая предложила план ГОЭЛРО. Этим планом предусматривалось:

- Опережающее развитие электроэнергетики;

- Повышение мощности электростанций;

- Централизация производства электроэнергии;

- Широкое использование местного топлива и энергетических ресурсов;

- Постепенный переход промышленности, сельского хозяйства, транспорта на электроэнергию.

– Почему именно развитие электроэнергетики было поставлено на первое место для развития государства?
– В чем преимущество электроэнергии перед другими видами энергии?
– Как осуществляется передача электроэнергии?
– Какова энергосистема нашего региона?
– Вот вопросы на которые мы с вами ответим в процессе нашего урока.
Тема нашего урока: Производство, передача и использование электрической энергии.
По ходу урока делайте записи в конспектах, лежащих перед вами.

3. Беседа  с  учащимися

– В чем преимущество электроэнергии перед другими видами энергии?

- Ее можно передавать по проводам в любой населенный пункт;

- Можно легко превращать в любые виды энергии;

- Легко получать из других видов энергии;

Учитель: Какие виды энергии можно преобразовать в электрическую?

Ответы  учащихся.

Учитель: Где производится электроэнергия?

В зависимости от вида преобразуемой энергии электростанции бывают:

Ответы  учащихся:

- Ветряные

- Тепловые

- Гидравлические

- Атомные

- Приливные

- Геотермальные

Учитель: Давайте рассмотрим,  какие виды энергии преобразуются от источника энергии – топлива до ее конечного использования   на ТЭС?

Ответы  учащихся:

Учитель. Какие виды энергии преобразуются на ГЭС? (самостоятельно)

(сделать  запись  в  конспект)

Учитель: Сравните, то что у вас получилось с текстом учебника  (стр. 63)
Произведенная электроэнергия передается к потребителю. Кто, на ваш взгляд, являются основными потребителями электроэнергии?

Ответы учащихся:

- Промышленность (почти 70%)

- Транспорт

- Сельское хозяйство

- Бытовые нужду населения

Учитель (в беседе с учащимися): Вся ли энергия, получаемая на электростанции, доходит до потребителя? Почему происходят потери при передаче электроэнергии?

При прохождении тока по проводам, они нагреваются. По закону Джоуля-Ленца  учитывая что , получим  .
Отчего зависит количество теплоты, выделяемое в проводах?
Чем  сила тока, удельное сопротивление и длина проводов, тем  количество теплоты и наоборот. Чем  площадь поперечного сечения провода, тем  количество теплоты. Но увеличивать S не выгодно, так как это приведет к увеличению массы проводов.
Уменьшить количество теплоты можно за счет уменьшения силы тока. Для этого применяют устройство, называемое трансформатором.
Как вы думаете, каково его назначение?

Трансформатор – прибор, позволяющий преобразовать переменный электрический ток, таким образом, что произведение I1 U1= I2 U2.  Если повышать U, то I будет уменьшаться и наоборот.

Вот эта возможность преобразовывать силу тока за счет изменения напряжения практически без потерь и используется для передачи электроэнергии от производителя до потребителя. Трансформаторы могут быть повышающими и понижающими. При передаче электроэнергии на значительное расстояние напряжение повышают до нескольких сотен киловольт, поэтому на выходе из электростанции должен стоять повышающий  трансформатор. Но так как потребитель в основном использует более низкое напряжение, то на входе в населенный пункт ставят понижающий трансформатор.

Однако при очень большом напряжении в линиях переменного тока резко возрастают потери электроэнергии из-за возникновения коронного разряда. Чтобы этого не происходило, необходимо учитывать:
Чтобы амплитуда переменного напряжения  была допустима для данной площади поперечного сечения проводов.

Работа с таблицей: Производители электроэнергии, то есть электростанции разбросаны по всей стране и многие из них объединены высоковольтными линиями электропередач (ЛЭП), образуя общую электросеть, к которой присоединены потребители. Такое объединение называют энергосистемой. Оно позволяет сгладить «пиковые» нагрузки потребления электроэнергии и обеспечить бесперебойность подачи электроэнергии потребителю.

4. Давайте рассмотрим энергосистему нашего округа. Для этого откройте учебник «География Чукотки», стр. 233. Выпишите в конспект названия электростанций ЧАО:

- Билибинская атомная станция

- Певекская ТЭЦ

- Плавучие станции на Зеленом Мысу и на Мысе Шмидта

- Анадырская ТЭЦ

- Беринговская ГЭС

- Провиденская  ТЭЦ

Используя карты ваших ОК, попробуйте самостоятельно составить энергосистему нашего округа. Сравните ваши варианты с существующими.
Мы ответили на все вопросы, которые были поставлены в начале урока.

5. Чтобы посмотреть, понятен ли вам материал, я предлагаю вам ответить на 5 вопросов (Приложение 1)
Проверьте себя (проверочная работа)

Возвращаясь к началу урока, к плану ГОЭЛРО хочу добавить, что по плану намечалось построить 30 электростанций: 20 тепловых и 10 гидравлических. И к 1935 году получить энергии до 8,8 (восьми целых восьми десятых) миллиардов кВт·ч.
К 1935 году было построено 40! Электростанций, которые вырабатывали 26,3 миллиардов кВт·ч в год.

Закончить свой урок я хочу опять словами А.Мицкевича:

Как наша прожила б планета,
Как люди жили бы на ней
Без теплоты, магнита, света
И электрических лучей?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Учебник  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев
2. Учебник  Н.М. Шахмаев, С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев
3. География Чукотского автономного округа, Ю. Н. Голубчиков

Приложение  1

Вариант 1

- Что является источником энергии на ТЭС?

  - Нефть, уголь, газ

  - Энергия ветра

  - Энергия воды

- В какой области народного хозяйства расходуется наибольшее количество производимой электроэнергии?

  - В промышленности

  - В транспорте

  - В сельском хозяйстве

- Как  изменится выделяемое проводами количество теплоты, если увеличить площадь поперечного сечения провода S?

  - Не изменится

  - Уменьшится

  - Увеличится

- Какой трансформатор нужно поставить на линии при выходе из электростанции?

  - Понижающий

  - Повышающий

  - Трансформатор не нужен

- Энергосистема — это

  - Электрическая система электростанции

  - Электрическая система отдельного города

  - Электрическая система районов страны, соединенная высоковольтными линиями электропередачи

Вариант 2

- Что является источником энергии на ГЭС?

- Нефть, уголь, газ

- Энергия ветра

- Энергия воды

- Трансформатор  предназначен

- Для увеличения срока службы проводов

- Для преобразования энергии

- Для уменьшения выделяемого проводами количество теплоты

- Энергосистема — это

- Электрическая система электростанции

- Электрическая система отдельного города

- Электрическая система районов страны, соединенная высоковольтными линиями электропередачи

- Как  изменится выделяемое проводами количество теплоты, если уменьшить  длину провода?

- Не изменится

- Уменьшится

- Увеличится

- Какой трансформатор нужно поставить на линии при входе город?

- Понижающий

- Повышающий

- Трансформатор не нужен

Анализа урока правоведения в 231 гр.

Электрофикация и автоматизация С/Х.

Дата: 19.05.2022
Преподователь: Усанов Е.С.

                                                    ПЛАН АНАЛИЗА
1. Тема урока.
2. Соответствие темы рабочей программе по правоведению для специальности электрофикация и автоматизация С/Х. Соответствие календарно – тематическому планированию.
3. Подготовка к уроку.
5. Выполнение общеметодических требований: структура урока, полная отработка всех этапов, продолжительность их и урока в целом, чередование форм работы с обучаемыми, методов и приемов, использованных учителем.
6. Место урока, его форма.
7. Цель урока, степень ее реализации.
8. Использование инновационных технологий или их элементов.
9. Какой подход к обучению реализовал учитель на уроке.
10. Оборудование, использование ТСО.
11. Активность учащихся на уроке, их эмоциональное состояние.
12. Речь учителя, владение материалом, педагогическое мастерство.
13. Рекомендации учителю.

Тема урока:  Схемы автоматизации. Принципиальные, структурные, функциональные. Мнемосхемы, условные обозначения элементов схем автоматизации

Тема соответствует рабочей программе, примерным программам по правоведению, календарно – тематическому планированию преподователя.
Осуществлена подготовка к уроку: имеется план – конспект урока, продуманы формы и методы работы. Преподователь к уроку готов, материалом владеет.

Структура урока выдержана на 90%. Наличествовали организационный момент, удачна мотивация учащихся, учитель кратко и обоснованно доказал актуальность и практическую ценность учебного материала по теме: схемы автоматизации. Принципиальные, структурные, функциональные. Мнемосхемы, условные обозначения элементов схем автоматизации. Преподователь не рассчитал время и не успел провести этап рефлексии и объяснения домашнего задания, не завершил оценивание. Произошло это потому, что несколько затянулась беседа с учащимися по новому материалу, так как тема вызвала большой интерес у них. Использованы в основном фронтальные формы работы. Применялись следующие методы: объяснение, беседа, эвристическая беседа, проблемный вопрос. Форма урока – комбинированный урок.

Цель урока:

сформировать представление учащихся о разнообразности схем, их функциях.

Задачи:

- обеспечить активную позицию участников

- способствовать формированию самостоятельных взглядов

- формировать умения различать и читать схемы

Цель урока достигнута, задачи в основном решены.

Преподователь использовал на уроке элементы технологии проблемного обучения.

 Во время объяснения нового материала использовался теоретико-проблемный подход, сообразный познавательным возможностям и целям изучения правоведения на третьем курсе, что способствовало решению поставленных целей и задач обучения, воспитания и развития.

Урок преследовал основную дидактическую цель: актуализация знаний и умений, связь новых знаний с ранее полученными и сформированными.

# На уроке был использован учебно – Автоматизация технологических процессов / Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Аграрный курс России / Никольский С.А.

Учащиеся на уроке были активны, отвечали на вопросы, задавали свои, обнаружили хорошую подготовку к уроку. Пассивна была один ученик.
В целом учащиеся были дисциплинированны и организованы, демонстрировали позитивное эмоциональное отношение к уроку.

Преподователь видел и правильно оценивал степень участия ребят в уроке, старался активизировать пассивных, снять усталость шуткой.

Речь учителя слегка неуверенная, иногда монотонная, немного скован. Профессиональной терминологией владеет.

Рекомендации преподователя:

- Не упускать из виду постоянный контроль времени на уроке. Сворачивать своевременно затянувшееся обсуждение, предлагая подумать над этим вопросом дома самостоятельно.

- Строго соблюдать структуру урока, не упускать рефлексию и оценивание, ставить объективную оценку, кратко ее обосновывая.

- Разнообразить методы и приемы обучения, использовать наглядность – схемы, таблицы, как составленные преподавателем, так и учащимися, фрагменты материалов из СМИ, интернет.

- Использовать разные формы организации работы обучающихся – работу в парах, в группах, использовать учебник для организации самостоятельной работы.

- Больше самостоятельной работы, ребята старшего школьного возраста имеют соответствующие навыки. Знания, добытые самостоятельно, усваиваются прочнее.

- Использовать на уроке разные источники информации – словари, справочный материал, интернет. Учить работать с ними.

Хронометраж:

| № | Этап урока | время |
| --- | --- | --- |
| 1 | организационный момент | 4 мин |
| 2 | мотивация | 6 мин |
| 3 | повторение изученного – заданы 4 вопроса | 12 мин |
| 4 | объяснение нового материала | 44 мин |
| 5 | актуализация знаний в форме мини – сочинения | 18 мин |
| 6 | рефлексия | --- |
| 7 | оценивание без обоснования | 6 мин |
| 8 | домашнее задание | после звонка |

Министерство образования Республики Мордовия

«Краснослободский аграрный техникум»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

для выполнения  курсового проекта

по междисциплинарному курсу МДК.01.02 Системы автоматизации

сельскохозяйственных предприятий

студента ___________ курса ____________ группа

специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Краснослободск 2021

Рабочая тетрадь предназначена для студентов, обучающихся по специальности Электрификация и автоматизация сельского хозяйства. Цель: оказание помощи и проверка полученных профессиональных и общих компетенций самостоятельной проектной работы при разработке курсового проекта по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий.

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Изм.Лист№ документаПодписьДатаРазраб.Пояснительная запискаЛит.ЛистЛистовПровер.К2Н. Контр.Утверд.

СОДЕРЖАНИЮ

|  | Введение……………………………………………………...………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническая характеристика объекта проектирования……….…….. | 4 |
| 1.1 | Характеристика помещения…………………..……………………….. | 4 |
| 1.2 | Технологическая часть………………………………………………… | 5 |
| 1.3 | Обоснование автоматизации технологической линии …………..….. | 6 |
| 2 | Разработка системы автоматического управления рабочей машины | 7 |
| 2.1 | Расчет и выбор технологического оборудования…………………… | 7 |
| 2.2 | Выбор электрооборудования ………………………………….……… | 7 |
| 2.3 | Расчет и выбор технических средств автоматизации ……………… | 10 |
| 2.4 | Разработка функционально – технологической схемы……….…...… | 16 |
| 2.5 | Разработка принципиальной электрической схемы……………….… | 17 |
| 2.6 | Разработка схемы соединений и выбор щита управления……..…… | 18 |
| 3 | Монтаж, наладка и эксплуатация системы……….………….………. | 20 |
| 3.1 | Организация работ по монтажу и наладке………………….……...… | 20 |
| 3.2 | Надежность системы управления..….…………………………...…… | 20 |
| 4 | Экономическая оценка автоматизации проектируемого объекта …. | 22 |
| 5 | Разработка мероприятий по обеспечению электробезопасности и охране окружающей среды……………………………..……………… | 23 |
| 5.1 | Техника безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования………………………………………………….. | 23 |
| 5.2 | Мероприятия по защите окружающей среды при производстве сельскохозяйственной продукции……………………………………. | 24 |
|  | Заключение……………………………………………………………… | 25 |
|  | Список использованных источников…………………..……………… | 26 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

ВВЕДЕНИЕ

Введение должно содержать информацию о роли автоматизации сельского хозяйства в России, актуальности внедрения средств автоматизации в сельскохозяйственное производство. При этом необходимо указать достоинства и недостатки автоматизации сельского хозяйства в целом. Кроме того необходимо указать актуальность и побудительный мотив выбора темы, объект и предмет исследования, цели и задачи курсового проекта. Объем введения должен ограничиваться одной, двумя страницами рукописного текста.

Актуальность выбора темы курсового проекта заключается в...

Объектом исследования является ( свинарник, коровник и т.д.)

Предметом исследования является ( технологическая линия…., транспортер…, рабочая машина….)

Целью данного курсового проекта является автоматизация…., позволяющая, ...

Побудительным мотивом для выбора данной темы стало...

Структура и объем работы: состоит из пояснительной записки и графической части.

Новизна исследования состоит…

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

1 Техническая и технологическая характеристики объекта проектирования

Данный пункт должен содержать краткие сведения об объекте исследования (помещении), в котором устанавливается предмет исследования (установка, линия): назначение, основные размеры, отделка, среда, степень опасности поражения электрическим током, категория надежности электроснабжения. Кроме этого необходимо дать технологическую характеристику объекта исследования  (указать какие производственные процессы существуют, какими рабочими машинами комплектуются).

1.1 Характеристика помещения

Здание ____________ предназначено для содержания_______________ , имеет прямоугольную форму с размерами в осях __ х __ м. Высота помещения до низа выступающих конструкций ___м. В состав здания входит помещение для содержания __________ и группа подсобных помещений. В группу подсобных помещений входят: _____________________________________________________.

Здание __________ трехпролетное, с продольным шагом внутренних колонн – ___м, с совмещенным деревянным покрытием по железо - бетонным балкам и кровлей из асбестоцементных листов.

Несущие стены из _______________________.  Перегородки выполнены _____________. Фундаменты под кирпичные стены –____________________, под колонны – _________________________________.

Двери и окна деревянные, окрашены масляной краской светлых тонов за два раза. Стены оштукатурены и окрашены известковым раствором. Трубопроводы и нагревательные приборы окрашиваются масляной краской за два раза. Полы в производственном помещении___________________________ . В подсобных помещениях полы ______________________.

В производственном помещении среда _________. По степени опасности поражения электрическим током  ___________ относится к особоопасным. Категория надежности электроснабжения - _______ [  ].

1.2 Технологическая характеристика (пример)

Типовым проектом предусмотрено содержание (птицы, животных) __________________[  ].

Кормление принято________...

Уборка (помета, навоза) осуществляется_____________________. Водоснабжение от центральной сети. Поение из_______________ поилок. Отопление от общефермской котельной.

Для поглощения тепловлагоизбытков и растворения выделяемых веществ до допустимой концентрации, а также для поддержания заданных параметров воздуха предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжная установка типа__________укомплектована____________. Приточная установка представлена_________________ с обогревателями заслонки_____________. Для местного обогрева (облучения) предусматриваются ___________.На рисунке 1.1 представлен график работы технологического оборудования.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Рисунок 1.1-График работы технологического оборудования

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

1.3 Обоснование автоматизации технологического процесса

Главной задачей автоматизации технологического процесса является увеличение эффективности производства, увеличение срока службы оборудования.

При современном уровне развития науки и техники теоретически можно автоматизировать любой технологический процесс. Однако введение в технологический процесс средств автоматизации влияет на затраты производства и увеличивает сложность обслуживания. Поэтому для каждого технологического процесса необходим  свой уровень автоматизации.

Для управления технологическим процессом загрузки и раздачи корма составим алгоритм функционирования системы:

1.

2.

3.Управление электроприводами осуществляется при помощи магнитных пускателей (контакторов). При составлении схемы автоматического управления установить переключатель режимов работы.

4.Установить защиту электропривода от токов короткого замыкания и токов перегрузки.

5.Для оповещения персонала о ходе технологического  предусмотреть световую сигнализацию.

6.

7.

2  Разработка системы автоматического управления рабочей машины

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

2.1 Расчет и выбор технологического оборудования

Технологическое оборудование выбирают в зависимости от назначения помещения, в котором оно устанавливается, возраста, вида и поголовья   находящейся в здании, условий содержания, требований пожаро - и электробезопасности.

В соответствии с типовым проектом в здании находится_________, способ содержания - _______________________.

Для правильной эксплуатации оборудования выбираем мощность  электродвигателя.

Рассмотрим выбор мощности электродвигателя на примере….

2.2  Выбор электрооборудования

Для привода рабочих машин, участвующих в технологическом процессе, выбираем электродвигатели серии АИР, обладающие повышенной надежностью, пониженным уровнем шума, улучшенными пусковыми свойствами.

Для привода_________________________  выбираем трехфазный электродвигатель АИ___________, имеющий технические данные: Рн=_____кВт; Iн=___А; nн=____мин-1; ηн=__%; cosφ=0,____; k i=____ [__, с.___].

Пусковой ток электродвигателя Iпуск., А

Iпуск.=Iн⋅ki,                                                       (2._)

где ki - кратность пускового тока.

Iпуск=____⋅____=_____А.

Для управления электродвигателем _______________ выбираем магнитный пускатель (контактор) по условиям

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

I н.пуск.≥Iн.дв=______ А.;

Iн.пуск≥Iпуск.дв6=_____ А.

Принимаем магнитный пускатель  _____________ Iн.пуск=____А [   ].

Для защиты электродвигателя от длительных токовых перегрузок производим выбор теплового реле по условиям

Iн.р. ≥ Iн.дв.= _____А;     Iср.≈ Iн.дв.= _____А;     Iрег.→ Iн.дв=______А.

Принимаем тепловое реле  _________ со следующими техническими данными: Iн.р.=____А;  Iср.=____А, Iрег= ______А [____, c._____].

Для остальных рабочих машин выбор пусковой и защитной аппаратуры производится аналогично, результаты сведены в таблицу 2.1.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

| Тепловое реле |  | Iрег., А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iср., А |  |  |  |  |  |
|  |  | Iн.р., А |  |  |  |  |  |
|  |  | тип |  |  |  |  |  |
| Магнитный пускатель |  | Iн.р., А |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип |  |  |  |  |  |
| Таблица 2.1- Данные выбора электрооборудования Электродвигатель | Iпуск , 6 А |  |  |  |  |  |  |
|  | Iпуск, А |  |  |  |  |  |  |
|  | кi |  |  |  |  |  |  |
|  | ηн , % |  |  |  |  |  |  |
|  | cosφ |  |  |  |  |  |  |
|  | nн , мин-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Iн , А |  |  |  |  |  |  |
|  | Рн , кВт |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |  |
| Кол. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |  |
| Наимено- вание |  |  |  |  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

2.3 Расчет и выбор технических средств автоматизации

Бесперебойность электроснабжения птичника зависит от схемы силовых проводок, применяемого оборудования, выбранных проводов и кабелей.

Распределительные устройства выбираются по назначению, числу отходящих групп, типу и номинальным данным встроенных аппаратов, учитывая конструктивное исполнение и способы монтажа.

Для распределения силовых потребителей по группам выбираем распределительный пункт типа ________, укомплектованный ____ автоматическими выключателями типа _______ на отходящих линиях и автоматическим выключателем ________ на вводе в пункт [_, с.___].

На вводе в помещение установлено вводно-распределительное устройство ВРУ-В3, позволяющее автоматически переключать питание с рабочего ввода на резервный. Для защиты персонала и животных от косвенного прикосновения при пробое изоляции и пожаробезопасности принимается устройство противопожарного и электрозащитного отключения типа УЗО.

Управление электроприводами осуществляется с помощью щитов и станций  управления, укомплектованных аппаратурой управления и защиты, средствами автоматизации и световой сигнализацией.

При распределении силовых потребителей по группам учитываем территориальное расположение двигателей рабочих машин и принадлежность их к одному технологическому процессу.

Расчётная схема представлена на рисунке 2.1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Рисунок 2.1- Расчетная схема

Выбор автоматического выключателя в щите управления №___.

Номинальный ток щита управления, Iн.щу.,А

Iн.щу.=i=1nIн.дв.,                                               (2.__)

где i=1nIн.дв- сумма номинальных токов двигателей, А.

Iн.щу=_________________=_____А.

Максимальный ток щита управления, Iмакс.щу., А

Iмакс.щу.=1nIн.дв.+Iпуск.макс.,                                     (2.__)

где 1nIн.дв- сумма номинальных токов электродвигателей без

одного наибольшего по мощности, А;

Iпуск.макс.- пусковой ток наибольшего по мощности

электродвигателя, А.

Iмакс.щу__= ________________________=____А.

Выбираем автоматический выключатель в цепи по двум условиям

Iн.авт.≥Iн.щу__=_____А;        Iн.расц.≥Iн.щу__=_____А.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Принимаем к установке автоматический выключатель _____________

Iн.авт.= _____А; Iн.расц.=______А  [ ___,c._____]. Проверяем выбранный автомат на возможность срабатывания при пуске двигателя.

Каталожный ток срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя  Iк.ср.эл.,А

Iк.ср.эл=10Iн.расц=10∙___=_____А.                               (2._)

Расчётный ток срабатывания электромагнитного расцепителя, Iср.эл.р.,А,

Iср.эл.р=1,25∙Iмакс.щу__=1,25∙____=_____А.                     (2._)

Проверяем на отсутствие срабатывания автоматического выключателя при пуске электродвигателя:  Iк.ср.эл.=_____А > Iср.эл.р=______А.

Условие соблюдается, следовательно, ложных срабатываний электромагнитного расцепителя при пуске электродвигателя не будет. Данные выбора автоматических выключателей в щитах управления представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2- Данные выбора автоматических выключателей в ЩУ

| Номер щита управления | Iн.щу., А | Iмакс., А | I ср.эл.р., А | Тип автоматического выключателя | Iн.а., А | Iн.расц., А | Iк.эл.р., А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩУ1 |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:…

При выборе электропроводок необходимо учитывать вид электроприемника, условия окружающей среды, требования электро- и пожаробезопасности. Проводки к силовым потребителям принимаем выполненные проводом________ в пластмассовых (стальных) трубах.

Сечение провода к отдельным электродвигателям выбираем по номинальному току двигателя

Iдоп.пр.≥ Iн.дв.,

где Iдоп.пр - допустимый длительный ток провода, А.

Пример выбора провода к электродвигателю М__ ___________________.

Технические данные электродвигателя М___:  АИ__________, Рн=____ кВт; Iн=___А; пн=______мин-1; ηн=___%; cosφ=____; к i=____.

Выбираем провод (кабель) ______ 4(__х___), Iдоп.пр=_____А [ __,с.___ ].

Проверяем на соответствие условиям выбора

Iдоп.пр. =____А > Iн.дв.=____А, условия выбора соблюдаются.

Выбор автоматических выключателей на магистралях РП-ЩУ осуществляем по следующим условиям: Iн.авт. ≥ Iн.маг.; Iн.расц. ≥ Iн.маг.; Iк.эл.р. ≥ (1,25-1,5)Iмакс..

Выбираем автоматический выключатель для магистрали РП-ЩУ_______.

Номинальный ток магистрали  Iн.маг., А

I=1nIн.дв.,                                                 (2.__)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

где 1nIн.дв- сумма значений номинальных токов одновременно

работающих двигателей, А.

Iн.маг. = ______________________=____А.

Максимальный ток магистрали, Iмакс.м, А

Iмакс.м.=1n−1Iн.дв.+Iпуск.макс.,                                      (2.__)

где 1n−1Iн.дв.- сумма номинальных токов двигателей без

наибольшего по мощности, А.

Iмакс.м.=___________________=____А.

Выбираем автоматический выключатель типа________ Iн.авт.= ____А; Iн.расц.= _____А; каталожный ток электромагнитного расцепителя

Iк.эл.р.=10∙ Iн.расц.= 10∙___= ______А.

Проверяем автоматический выключатель на соответствие условиям выбора

Iн.авт.=___А>Iн.маг.=___А;

Iн.расц.= ___А > Iн.маг.= ___А;

Iк.эл.р.=__ А >(1,25-1,5)Iмакс.=__А.

Проверка показывает, что автоматический выключатель выбран правильно,

ложных срабатываний при пуске электродвигателя не будет.

Выбор проводов (кабель) на силовых магистралях производим по условиям:

по условию нагрева длительным расчетным током

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Iдоп.пр.≥ Iн.маг.;

по условию соответствия аппарату защиты

Iдоп.пр.≥кз∙ Iз.,

где кз - коэффициент запаса, для автоматических

выключателей кз=1;

Iз  - ток защитного аппарата, А.

Выбираем для магистрали  РП  - ЩУ________  провод _____ 5(1х____)

Iдоп.пр = _____А, F= _____мм2 [  ___, c._____].

Проверяем провод на соответствие условиям выбора

Iдоп.пр.= ____А > Iн.маг. = _____А; Iдоп.пр= _____А.> кз ∙Iз.= 1∙____=_____А.

Провод удовлетворяет условиям выбора.

Технические средства автоматизации выбираем по следующим данным: роду тока (переменный или постоянный), конструктивному исполнению, номинальному напряжению катушек и реле, мощности включения, допустимому числу замыкающих и размыкающих контактов. Технические данные выбранных аппаратов должны удовлетворять требованиям электрической цепи, в которой они будут работать. Данные выбора технических средств автоматизации приведены в таблице 2.3.

Для примера произведем расчет понижающего трансформатора, питающего цепь световой сигнализации.

Напряжение на первичной обмотке трансформатора U1=220 В, напряжение на вторичной обмотке U2=24 В.

Расчетное напряжение на вторичной обмотке  U2р, В

U2р=кi∙U2,                                                    (2.__)

где кi- коэффициент, зависящий от нагрузки.

U2р=1,1∙__=___В.

Сила тока во вторичной обмотке I2, А

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

I2=1,5∙1nIн.л.,                                               (2._)

где 1nIн.л.-суммарный ток одновременно включенных ламп, А;

n- количество ламп в схеме, шт.

I2=1,5∙(0,1∙___)=_____А.

Мощность вторичной обмотки трансформатора Р2, Вт

Р2= U2р∙I2=___∙___=______Вт.                                      (2._)

Площадь поперечного сечения магнитопровода, q,см2

q=1.3⋅Pтр=1,3⋅____=_____см2.                                (2._)

Число витков первичной и вторичной обмоток   w1 ,w2, витков,

w1=55⋅U1q=55⋅220_____=_______ витков.                        (2._)

w2=55⋅U2q=55⋅24______=______ витков.

Сечение провода первичной и вторичной обмоток S1, S2, мм2 исходя из плотности тока δ=3,5Амм2

S1=I1δ=____3.5=____мм2.                                       (2._)

S2=I2δ=_____3.5=____мм2.                                    (2._)

Первичную и вторичную обмотки трансформатора  выполненную медным проводом______ [__, c.___].

Таблица 2.3- Данные выбора технических средств автоматизации

| Позицион. обознач. | Наименование, тип | Кол. | Место установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 2.3

| Позицион. обознач. | Наименование, тип | Кол. | Место установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

2.4 Разработка функционально-технологической схемы

Функционально - технологическая схема представляет собой чертеж, на котором условными обозначениями изображены технологическое оборудование, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации с указанием связей между ними. Технологическое оборудование на схеме изображаем упрощенно без соблюдения масштаба, но в то же время с учетом действительной конфигурации.

Функциональную схему  выполняем  упрощенным способом, при этом на схеме не показываем первичные измерительные преобразователи и всю вспомогательную аппаратуру. Если функционально-технологическая схема автоматизации сложная, то линии связи допускается разрывать. При этом оба конца линий в местах разрыва нумеруют одной и той же арабской цифрой.

Щиты и пульты  на схеме не показываем, хотя при этом ухудшается наглядность. Приборы, средства автоматизации и элементы вычислительной

техники изображаем в соответствии с ГОСТ21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначение условных приборов и средств автоматизации на схемах». Первичные измерительные преобразователи и приборы, в том числе измерительные, регулирующие, контролирующие и сигнализирующие, графически обозначаем окружностью, а исполнительные механизмы – тоже окружностью, но меньшего диаметра. По виду измеряемой величины и функциональному назначению приборы различаем при помощи прописных букв латинского алфавита, вписываемых внутри условного графического обозначения. На схеме буквенные обозначения приборов располагаем в верхней части условного графического изображения этих приборов, а позиционное обозначение, состоящее из арабских цифр и строчных букв русского алфавита,- в нижней части.

На рисунке 2.1 представлена функционально-технологическая схема________________________.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Рисунок 2.1- Функционально-технологическая схема_________________:

1 - ____________; 2 - ______________; 3- ________________; 4 -__________;

5 - …

Опишем работу функционально-технологической схемы процесса…

2.5 Разработка принципиальной электрической схемы

На принципиальной электрической схеме изображаем все элементы, аппараты и связи между ними, поясняющие надписи. При  изображении принципиальных электрических схем используют графические и буквенно-цифровые обозначения.

Буквенно-цифровое обозначение соответствует с ГОСТ 2.710-81, и  проставляется справа от элемента или над ним. Принципиальная схема разделяется на силовую цепь, цепь управления и сигнализации. Обычно показывают строчным методом, разнесенным способом. Справа от цепи управления выполняют пояснительные надписи.

Для выполнения монтажной схемы все участки  принципиальной схемы последовательно нумеруются. На силовой части схемы - от ввода до приёмника электрической энергии, обозначение проставляется слева, сверху вниз над цепью, посередине участка цепи. участки разделённые контактами аппаратов, обмотками реле и пускателей, приборами, сигнальными лампами имеют разное обозначение.

Участки цепи,  проходящие через разъёмные и неразъёмные соединения должны иметь одинаковые обозначения. Для обозначения используют арабские цифры  и прописные буквы латинского алфавита.

Изображение элементов должно соответствовать выключенному состоянию всех цепей схемы и отсутствию внешних воздействий. Схема должна быть логически последовательной и читаться слева направо или сверху вниз.

На листе 1 графической части проекта представлена  принципиальная схема управления _____________________________________________.

Схема имеет два режима работы ручной (Р) и автоматический (А), режимы устанавливаются  универсальным переключателем SA1.

В ручном режиме универсальный переключатель SA1 устанавливаем в положение Р и далее управление_________________________осуществляется при помощи кнопок SB1…SB__.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

В автоматическом режиме универсальный переключатель SA устанавливаем в положение А…

2.6 Разработка  схемы соединений и выбор щита управления

Схема соединений (монтажная) щита управления____________________ выполняется на основании принципиальной электрической схемы, представленной на листе 1 графической части проекта. Монтажную схему выполняем адресным способом, методом встречной маркировки. Приборы и аппараты изображаем упрощенно, у изображения проставляем буквенно-цифровое изображение. Схема является безмасштабным документом и должна точно соответствовать принципиальной схеме.

При составлении монтажной схемы воспользуемся общими правилами составления схем:

-схемы соединений разрабатывают на один щит,  станцию управления;

-все типы аппаратов, приборов и арматуры, предусмотренные принципиальной электрической схемой, должны быть полностью отражены на схеме соединений;

-позиционное обозначение приборов и средств автоматизации, а также маркировку участков цепей, принятые на принципиальной электрической схеме должна сохраняться на схеме соединений;

-приборы и аппараты изображают в виде прямоугольников, над которыми помещают окружность, разделенную горизонтальной чертой. Цифра над чертой указывает порядковый номер изделия, а под чертой – позиционное обозначение этого изделия;

-при необходимости внутри контура прибора показывается схема внутренних соединений;

-выводные зажимы приборов условно изображают окружностями, внутри которых указывают их заводскую маркировку, если у выводов приборов заводской маркировки нет, их маркируют условно арабскими цифрами.

Линии связи между отдельными элементами аппаратов установленных на щите или пульте не изображаем. Вместо этого у места присоединения провода на

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

каждом аппарате или элементе проставляем цифровой или буквенно-цифровой адрес того аппарата или элемента, с которым он должен быть электрически связан.

Учитывая тип приборов и средств автоматизации, их габаритные размеры, условия эксплуатации, а также соответствующие правила их взаимного  расположения выбираем тип щита управления ________________ [__, с.__].

3 Монтаж, наладка и эксплуатация система

3.1 Организация работ по монтажу и наладке (1-2 стр.)

Монтажные работы проводятся на основании технических проектов объекта, инструкций по монтажу и проекта производства монтажных работ. Не следует объединять производство монтажных и пусконаладочных работ; они проводятся но и по разным источникам финансирования. Монтажные работы выполняются монтажными организациями за счет капиталовложений и заканчиваются индивидуальным опробованием и испытанием  оборудования и средств автоматики вхолостую или под нагрузкой. В пусконаладочных работах выделяют подготовительный, пусконаладочный и заключительный этапы.

В этой части проекта должны быть изложены мероприятия по организации монтажа и наладки электрооборудования и средств автоматизации на проектируемом объекте. (Далее  свой текст).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

3.2 Надежность системы управления

Надежность систем автоматизации определяется надежностью комплектующих элементов и схемой их соединения. Интенсивность отказов каждого элемента определяется по справочным данным [__,с.__ ]. Данные выбора интенсивностей отказа элементов приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Данные выбора интенсивностей отказов элементов схемы

| № | Наименование элементов | Позиционное обозначение | Число элементов ni, шт | Режим работы |  | Интенсивность отказов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коэффи-циент нагрузки кн | Температура,0 С | Для одного элемента λoi∙10-6, ч-1 | Для элементов ni λoi∙10-6, ч-1 |

Интенсивность отказов схемы, λΣ,ч.-1, определяется по формуле

λΣ=i=1nλi⋅ni⋅10−6,                                                          (3.  )

где λi- интенсивность отказов i-го элемента  ч.-1;

ni- количество i-х элементот , шт.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

λΣ= (___________________________________________________)∙10-6=

=_________∙10-6ч-1

Средняя наработка на отказ  Тср,ч.

Тср=1λΣ=.........................=...часов                                           (3. )

Время, на которое определяется интенсивность отказов tср, ч.

tср=Тср10=.............10=............часов                                       (3. )

Вероятность безотказной работы схемы Р(t),

Р(t)=е−λΣ⋅t0=e−......................................=...........                                (3. )

Вероятность безотказной работы Р(t)=………>0,9, что соответствует ГОСТ 19348-87, кроме того, целесообразно предусмотреть специальные мероприятия по повышению надежности разработанной системы: использовать отдельные элементы СУ в облегченном режиме; тренировку элементов перед установкой в изделие; резервирование.

- Экономическая оценка автоматизации проектируемого объекта

Годовая экономическая эффективность, полученная за счет автоматизации объекта Эг, руб, определяем по выражению

Эг=(И1-И2)- Ен (К2- К1),                                                 (4.  )

где К1 и К2 – капитальные затраты при электрификации процесса и при автоматизации процесса, руб;

К2=∆К + К1=………..+………...=………..руб.                     (4.  )

И1 и И2 – годовые эксплуатационные издержки соответственно при

электрификации и автоматизации процесса, руб.;

Ен – нормативный коэффициент экономической

эффективности,

Ен=1Тн=1.....=.....                                                (4.  )

Эг= (……….-………..) – 0,2(………..-……….)=……………руб.

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений Ток, руб., определяется по формуле

Ток=К2−К1И1−И2=............−..........................−..............=....г.                               (4.  )

Срок окупаемости составил _____ года, что соответствует требованиям.  За счет автоматизации технологического процесса  и экономии электроэнергии, снизились годовые эксплуатационные издержки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

5 Разработка мероприятий по обеспечению электробезопасности и охране окружающей среды

5.1 Техника безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования объекта проектирования (1 стр.)

Большинство помещений животноводческих ферм по степени опасности поражения электрическим током относятся к особо опасным. Электропроводку в помещениях для животноводческих помещений  прокладывают на высоте не менее 2,5м. Если это требование выполнить невозможно, проводку прокладывают в стальных трубах или выполняют защищенными проводами. Для изоляции электродвигателей и электрических аппаратов на машинах и механизмах, доступных прикосновению животных, между корпусами электрооборудования и этими машинами применяют изолирующие муфты, прокладки или звенья, которые должны выдерживать в течение 1мин испытательное напряжение 4кВ переменного тока частотой 50Гц [ __, с.__ ].  Трубопроводы для электропроводки и для воды зануляют. Последние присоединяют к корпусу водонагревателя через изолирующие вставки с сопротивлением столба воды не менее 20Ом при расчетном удельном сопротивлении воды не более 20 Ом·м [ __,с.__ ]…

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

5.2 Мероприятия по защите окружающей среды при производстве сельскохозяйственной продукции (1 стр.)

Экологическая безопасность, в равной степени как и продовольственная безопасность, наиважнейшая составляющая  агропродовольственной политики современного государства, ибо они напрямую отражаются на качестве жизни и здоровье населения. Но несоблюдение норм экологического законодательства самым негативным образом влияет на состояние окружающей природной среды - среды обитания всех живых и растительных организмов, в том числе и человека. В неблагополучных экологических условиях не может быть произведено качественное и безопасное для человека продовольствие.

К участку фермы предъявляются различные требования:…[__,с.__ ].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта были решены поставленные цели:…

При выполнении поставленной цели были решены следующие задачи:…

Согласно проекту, выбрано современное оборудование, отвечающее требованиям технологии и производительности.

В данном курсовом проекте разработаны функционально-технологическая  схема и схема автоматизации _______________________ и  схема соединений щита управления.

Выбраны технические средства автоматизации, современная аппаратура управления и защиты, для привода рабочих машин выбраны электродвигатели серии _______, как наиболее современные с улучшенными характеристиками.

Принятая схема силовых проводок, наряду с выбранным оборудованием, обеспечит бесперебойное электроснабжение _________. Силовая проводка выполнена проводом _________________.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

Вероятность безотказной работы составила_______. Срок окупаемости ______________ года.

Предлагаются мероприятия по монтажу, наладке и эксплуатации систем, по обеспечению электробезопасности и   охране окружающей среды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

(не менее 15 источников, пример)

Книга одного автора

- Иванов Б.К. Учебное пособие. Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-432с.

Книга двух авторов

- Бородин И.Ф. Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления.- М.: КолосС, 2017.- 352 с.

Книга под заглавием

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

3. Опыт реконструкции и технологической модернизации молочных ферм. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. - 192 с.

4. Правила устройства электроустановок (6 и 7 издание все действующие разделы).:Сибирское университетское издательство, 2013. - 688 с.

5.  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: «ИКЦ «МарТ», 2012. - 272 с.

6. Технический каталог Интерэлектрокомплект. Издание 5, 2013.- 48с.

7. Технический каталог продукции компании «Энергокомплект», 2013.- 53с.

Интернет-ресурсы

8. IEK | Каталоги продукции, техническая документация [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.elec.ru/brands/iek/catalogue/-(дата обращения ___________).

9. Система планово-предупредительного ремонта [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://forca/ru/knigi/montazh-ekspluataciya-i-remont-

selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-53/html- (дата обращения __________).

10. Справочник: Интенсивность отказов   [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://elektroas.ru/spravochnik-intensivnost-otkazov- /-(дата обращения ________________).

11. Технические средства автоматизации [Электронный ресурс] - Режим

доступа:http://www.epsa-spb.ru/tehnicheskie_sredstva_avtomatizacii/-(дата обращения _________________).

12.Технические характеристики пускателей [Электронный ресурс] - Режим доступа:http://www.tdmogilev.ru/tehnicheskie-harakteristiki-magnitnyh-

puskateley/- (дата обращения _________________).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

35.02.08 КП.000.000.0...ПЗ

13.Технические характеристики электродвигателей АИР [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.energodrive.ru/electromotor.asp?id=13 .-(дата обращения __________________).

14. Техническая характеристика _________________ [Электронный ресурс]- Режим доступа: (http://uss18.net/products/krs/navoz/tsn. (дата обращения ____________).

15.Типовой проект_________________________ [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.tipdoc.ru/catalog/0/866287/.-(дата обращения _________).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. - Минск: ИПК Издательство стандартов,2016. – 265с.

- ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах. - М.: Издательство стандарт, 2015. – 124с.

- Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию. - Ростов - на - Дону: Феникс, 2016. - 256с.

- Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. - М.: Академия, 2015. - 184с.

- Барыбин Ю.Г. и др. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. - М.: Энергопромиздат, 2014. - 326 с.

- Бродин И.Ф., Андреев А.В. Автоматизация технологических процессов и системы автоматического управления. М.: КолосС,2015. - 218с.

- Изяков Ф.Я. и др. Курсовое и дипломное проектирование   по автоматизации технологических процессов. - М.: ВО Агропромиздат, 2015. - 129с.

- Каталог. Монтажное оборудование. - М.: legrand, 2017. - 280с.

- Коваленко Ю.Н. Технология и механизация животноводства. - М.: Академия, 2016. - 348с.

- Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики. - М.: Агропромиздат, 2016. - 274с.

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

название образовательного учреждения

Утверждаю:___________________

«_____»_______________201__ г.

- Задание

- на курсовой проект

- Студенту  ______________________________________________________________________

- Тема курсового проекта: ___________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

- Срок сдачи студентом законченного курсового проекта

«____»_____________ 201__ г.

- Исходные данные

Типовой проект , Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, Строительные нормы и правила, ГОСТы, Техническая характеристика ...

4.

| Наименование объектов контроля и оценки (профессиональные и общие компетенции) | Перечень подлежащих разработке задач/вопросов | Показатели оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1.; ОК2.; ОК3; ОК9. | Подбор источников информации, введение | -Демонстрация интереса к будущей профессии; -обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач в области монтажа электрооборудования и автоматизации производственных процессов сельскохозяйственного производства; - демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности. |
|  | 1 Техническая и технологическая характеристики объекта проектирования 1.1 Характеристика помещения 1.2 Технологическая часть 1.3 Обоснование автоматизации технологической линии |  |
| ОК4.; ОК5.; ПК1.1.; ПК1.3. | 2 Разработка системы автоматического управления рабочей машины 2.1 Расчет и выбор технологического оборудования 2.2 Выбор электрооборудования | - Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных |
|  | 2.3 Расчет и выбор технических средств автоматизации 2.4 Разработка функционально-технологической схемы 2.5 Разработка принципиальной электрической схемы 2.6 Разработка схемы соединений и выбор щита управления | технологий в профессиональной деятельности; - определение мощности и выбор типа электродвигателя для электропривода оборудования ферм; - обоснование принятой схемы управления электроприводом; - решение задач по защите электрооборудования; - обоснование выбора насосных, вентиляционных, транспортных установок и кормоприготовительных машин; - выполнение монтажных схем и рабочих чертежей электрических схем автоматизации сельскохозяйственных установок и оборудования |
| ОК6.; ОК7.;ПК1.3. | 3 Монтаж, наладка и эксплуатация системы 3.1Организация работ по монтажу и наладке. 3.2 Надежность системы управления | - Организация работы с применением технологий группового и коллективного взаимодействия; - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; - планирование работ по обслуживанию систем автоматизации сельскохозяйственных машин и установок. |
|  | 4 Экономическая оценка автоматизации проектируемого объекта |  |
| ОК7.; ОК8.; ПК1.1. | 5 Разработка мероприятий по обеспечению электробезопасности и охране окружающей среды 5.1 Техника безопасности при монтаже и эксплуатации системы управления 5.2 Мероприятия по защите окружающей среды при производстве сельскохозяйственной продукции | - Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий; -планирование обучающимися повышения личностного и квалификационного уровня; - демонстрация требований безопасности при монтажных работах; |
|  | Заключение |  |
|  | Список использованных источников |  |

- Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:

Принципиальная электрическая схема  ( 1 лист А2), схема соединений щита управления (1 лист А2).

- Консультанты по курсовому проекту  (с указанием относящихся к ним разделов проекта)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата выдачи задания «_____» __________ 201__ г.

Руководитель____________________(подпись)

Задание принял к исполнению «___» ___________  201__ г.

___________________   (подпись студента)